| 型 号 Model |  | 电源电压（V） voltage | 消耗功率（W） Consumed power | 控温范围（℃） Tem.variation | 温度分辨率（℃） Tem. disting- uishability | 恒温波动度(%) Tem. fluctuation | 真空度(pa) Vacuum degree |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标 准 型 | TC-DZ-1AⅡ | 220V/50HZ | 800W | RT+10-250℃ | 0.1℃ | ±1% | ＜133pa |
|  | TC-DZ-2AⅡ |  | 1400W |  |  |  |  |
|  | TC-DZ-3AⅡ |  | 2000W |  |  |  |  |
| 经 济 型 | TC-DZ-1BCⅡ |  | 800W |  |  |  |  |
|  | TC-DZ-2BCⅡ |  | 1400W |  |  |  |  |
|  | TC-DZ-3BCⅡ |  | 2000W |  |  |  |  |

| 型 号 Model |  | 工作室尺寸 宽×深×高(mm) Interior dimensions W×D×H | 产品外形尺寸 宽×深×高(mm) Exterior dimensions W×D×H | 包装外形尺寸 宽×深×高(mm) Packaging dimensions W×D×H | 净重/毛重(kg) Gross/net weight |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标 准 型 | TC-DZ-1AⅡ | 300×300×270 | 480×480×605 | 620×560×720 | 40/52 |
|  | TC-DZ-2AⅡ | 415×370×340 | 560×540×680 | 730×640×790 | 75/92 |
|  | TC-DZ-3AⅡ | 450×450×450 | 640×590×780 | 790×750×960 | 82/105 |
| 经 济 型 | TC-DZ-1BCⅡ | 300×300×270 | 480×480×605 | 620×560×720 | 40/52 |
|  | TC-DZ-2BCⅡ | 415×370×340 | 560×540×680 | 730×640×790 | 75/92 |
|  | TC-DZ-3BCⅡ | 450×450×450 | 640×590×780 | 790×750×960 | 82/105 |